GM TOPROLL® 10/14 INNEN

Ausschreibungstext Österreich

GM SCHIEBETÜRSYSTEME für Glasschiebetüren im Innenbereich verbinden die Vorteile von Glas mit einer hochqualitativen Schiebetürmechanik auf außergewöhnlich ästhetische Weise. Extrem filigran und für alle gängigen Glasarten konzipiert, wird die rahmenlose Glasschiebetür perfekt in Szene gesetzt.

Mit * bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

42.0 GLASSCHIEBETÜREN

42.1.00 Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien:

Glasschiebetür bestehend aus ESG oder VSG (2 x ESG) in rahmenloser Ganzglasausführung in Kombination mit einem Glasschiebetür-Profilsystem. Das System muss für VSG aus ESG zugelassen sein (Bolzen-Sicherung oder Verklebung). Führungstechnik geräuscharm mit kunststoffummantelten Edelstahl-Kugellagerrollen mit geschliffener Innen- und Außenfläche und Vollfettung. Bei hohen Gewichten Schiebetürmechanik mit tandemgelagerten Doppelrollen auf einer Halbrund-Gleis-Kontur-Laufschiene (keine Wannen- oder Grabenführungen zur Vermeidung von Schmutzansammlungen). Die Glaselemente müssen zentrisch, im Schwerpunkt gelagert sein. Exzentrische Glaslagerung, einseitiges Anstreifen oder Abstützen ist nicht zulässig. Die Türbeschläge sind nach oben und unten höhenjustierbar.

Besonderheiten:

- Maximalgewicht je Element: 100 kg

- Maximalhöhe: 3m

- Barrierefreier Durchgang.

- Mitnehmerfunktion der einzelnen Schiebeelemente

- Deckenmontage in Kombination mit einer Festverglasung möglich.

Glasart / Glasdicke:

ESG*, 10*, 12*

VSG (2 x ESG)*, 10.2*, 12.2*

Stopper:

Anlaufbremse mit Federung*

Oberfläche:

pressblank* / eloxiert EV1* / eloxiert schwarz (C35)*

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Griffe und Beschläge:

Muschelgriff*:

rund*:Ø = 55 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

eckig*: 40 x 100 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

G-Griff*: halbrund: 68 x 80 mm, Edelstahl geschliffen

Stangengriff*:

Länge: 500 mm*, Ø = 20 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

Länge: 1.000 mm*, Ø = 20 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

Länge: ....... mm*, Ø = 20 mm, Edelstahl geschliffen, Paar

Verbindungen paarweise

Bodenführung*:

örtliche Bodenführung b = 26 mm*, (20/26/20), EV1

örtliche Bodenführung b = 22 mm*, (20/22/20), EV1

GM PIN P*, mit Filz

Leitprodukt:

GM SCHIEBETÜRSYSTEME

Baureihe:

GM TOPROLL® 10/14 INNEN

Hersteller: Glas Marte GmbH

+43 5574 6722-946

systeme.anfrage@glasmarte.at

glasmarte.at

oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

42.1.10 Aufmaß, Planung, Dimensionierung, Auslegung

Das Aufmaß, die Planung sowie die Dimensionierung und die Auslegung haben fachgerecht zu erfolgen.

Technische Ausarbeitung gesamt* (€/h): 	EP ………	GP ………

Koordination und Montage* (€/h):	EP ………	GP ………

42.1.20 Glasschiebetürsystem

Glasschiebetürsystem lt. Beschreibung

Bauteil: ..........................................

siehe Plan-Nr.: ..........................................

Durchgangslichte:

Breite: .................. m x Höhe: .................. m

Anzahl der Bahnen je Anlage:

2-bahnig* / 3-bahnig* / 4-bahnig*

Anzahl: ................ Stk.	EP ............	GP ............

42.1.30 Zuschlag für geänderte Glasart/Glasdesign

Auf Pos.:………………………………….

Glasart*: ………………………………….

Design*: ………………………………….

Anzahl: ……………….Stk.	EP ..............	GP ............

Summe Titel 42.0 Glasschiebetürsystem netto €			...............

+ 20 % MwSt. €			...............

Gesamtpreis brutto €			...............